KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ

EK.1- KYO BİREYSEL HİBELER BAŞVURU FORMU

| Başvuru Sahibinin Adı Soyadı |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hibe Konusu | YENİ AHIR (ÇADIR) YAPIMI |  |
| Başvuru Türü | [ X ] Bireysel | [ ] Çiftçi grubu |
| Başvuru Tarihi | ……./…../…..….. (gg/aa/yyyy) |  |

| Evrak Kayıt No |  |
| --- | --- |
| Bireysel Başvuru Numarası | KDAKP/57/EKK-……/KYO/Yeni Ahır (Çadır) Yapımı /2026/1. Hibe Çağrısı /……...(Başvuru Numarası) /………….....(Evrak kayıt numarası) |
| Grup Başvuru Numarası |  |

Uygulama Yeri

| İlçe | Mahalle | Ada/Parsel No | Kurulacak Alan (m2) |
| --- | --- | --- | --- |

Bütçe Özeti (KDV Hariç – TL)

| Toplam Yatırım Tutarı | A = B + F |  | KDV Hariç TL |
| --- | --- | --- | --- |
| Hibeye Esas Yatırım Tutarı | B |  | KDV Hariç TL |
| Hibe Oranı (%) | C |  | Bireysel başvurular için %70, Çiftçi grupları için %75’dir. |
| Talep Edilen Hibe Tutarı | D = B x C% |  | KDV Hariç TL |
| Yatırımcı Katkısı | E = B - D |  | KDV Hariç TL |
| Ayni/Nakdi Katkı Tutarı | F = A - B |  | KDV Hariç TL |

1. PROJE BİLGİLERİ

1.1. Başvuru Sahibinin Bilgileri

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| T.C. Kimlik Numarası |  |
| Telefon Numarası |  |
| İl / İlçe / Mahalle |  |
| Posta Adresi |  |

1.2 Yatırımın Amacı:

En fazla 5 satır olarak bilgi veriniz.

1.3 Yatırım Yeri:

Yatırım yeri hakkında bilgi veriniz. Arazinin durumu, kiralık veya mülk olup olmadığı, hisselilik durumu, su kaynağı ve yeri vb.

- Arazinin mevcut durumunu anlatınız:

- Arazinin mülkiyet durumunu yazınız (Kendisi/hisseli vb.):

- Arazi yerini, ulaşım durumunu, yolunun durumunu yazınız? (Mahalle içinde mi, yolu asfalt mı?)

2. PROJE BÜTÇESİ

Burada yapılacak her bir masrafın cinsi, miktarı ve fiyatı ile projenin toplam tutarı ayrıntılı bir şekilde tablo halinde belirtilecektir. Hibeye esas yatırım tutarı kapsamında satın alınacak girdiler, bu girdiler için ödenmesi istenilen hibe tutarları, yatırımcı katkısı tutarları ayrı ayrı belirtilecektir. Hibeye esas yatırım tutarı Hibe Kılavuzunda belirtilen limit ve oranları aşamaz. KDV Hariç Türk Lirası olarak hazırlanır. Satır sayısını gider sayısına göre arttırabilirsiniz.

2.1. Hibeye Esas Yatırım Giderleri (KDV Hariç - TL)

| Maliyet Kalemi | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam |  |  |  |  |

2.2. Hibe ve Yatırım Tutarları (KDV Hariç - TL)

| Hibeye Esas Yatırım Tutarı | Hibe Tutarı |  | Başvuru türüne göre %70 veya %75 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yatırımcı Katkısı |  | Başvuru türüne göre %30 veya %25 |
| Ayni/Nakdi Katkı Tutarı |  |  | Varsa ayrıca yapılan katkılar |
| Toplam |  |  | Toplam tutar |

2.3. Yatırımcı Tarafından Karşılanacak Ayni/Nakdi Katkı Giderleri (KDV Hariç – TL)

| Giderin Cinsi | Genel Özellikleri | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam |  |  |  |  |

3. PROJENİN FAALİYET PLANI

Faaliyet sayısı kadar satır ekleyebilirsiniz. Hangi ayda yapılacaksa içine X koyunuz.

| SN | Yapılacak faaliyet | Aylar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN YAPILAN BEYAN ve TAAHHÜTNAME

Aşağıda imzası bulunan ben, başvuru sahibi ve bu projenin sorumlusu olarak;

- Bu başvuru formunda ve ekindeki belgelerde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu,

- Başvuruda bulunduğum proje için gerekli finansman kaynaklarına, teknik donanım ve yeterliliklere sahip olduğumu,

- Ayni/nakdi katkı olarak belirttiğim katkıları zamanında ve tam olarak yapacağımı,

- Bu proje kapsamında verilecek destek dışında, faiz niteliğindeki destekler hariç, hiç bir kamu kurum ve kuruluşunun desteklerinden yararlanmayacağımı, ve aynı konuda destekten yararlanmadığımı aksi takdirde hibe desteğinden vazgeçeceğimi ve hiç bir hak talebinde bulunmayacağımı,

- Tüm belgeleri incelediğimi, desteklenmeye hak kazanmam halinde yatırımı Hibe Kılavuzuna, Hibe Sözleşmesine, Hibe Çağrı Kılavuzuna ve ekinde bulunan Şartnamede yazılı tüm kurallara uygun olarak yapacağımı ve yaptıracağımı,

- Hibe Kılavuzunda belirtilen çerçevede hibe desteğinden yararlanmama engel bir durumda olmadığımı, herhangi bir kamu kurumunda çalışan olmadığımı,

- Hibeye hak kazanmam halinde sözleşme imzaladıktan sonra sözleşmemde belirtilen tarih içerisinde yatırımı tamamlayacağımı,

- Verilecek eğitimlere katılacağımı,

- Kurulum ve yetiştiricilik süresi boyunca, kullandığım malzeme, yaptığım masraf, elde ettiğim verim ve gelir hakkında yapılacak anket çalışmalarına katılacağımı, sorulacak sorulara doğru cevap vereceğimi,

- Ekli belgelerde verdiğim taahhütlere uyacağımı kabul ve beyan ederim.

- Devlet memuru, kamu işçi veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanı olmadığımı kabul ve taahhüt ederim.

- Tarafımca sağlanması gereken katkı payının (yararlanıcı katkısı) finansmanında diğer kamu kaynakları ve/veya hibelerinden yararlanmadığımı kabul ve taahhüt ederim.

| Adı Soyadı/Unvanı | Tarih | İmzası |
| --- | --- | --- |
|  | …../…../………. |  |

- Ek Belgeler

- Ek-1 Eğer başvuru sahibi hibe konusuyla ilgili bir eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi

- EK-2 Eğer başvuru sahibi herhangi bir çiftçi örgütüne kayıtlı ise belgesi

- EK-3 Başvuru sahibi Güncel HBS Belgesi

- EK-4 Arazinin tapusu, arazi verasete iştirak tapulu ise en az 5 yıllık muvafakatname, kiralık ise en az 7 yıllık kira senedi (Başvuru yaparken muvafakatname veya kira senedinin noter onaylı hali istenmez. Ancak hibeye hak kazanan yatırımcıların Hibe Sözleşmesi imzalamaya çağrıldıklarında belgelerin noter onaylı suretlerini getirmeleri zorunludur)

- EK-5 Yararlanıcı Bilgi Formu

- EK-6 Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu (AHYBBF)

- EK-7 Başvuru sahibinin son 6 aydır asıl ikamet yerinin Proje Bölgesinde olduğunu gösterir belge (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtar onaylı)

- EK-8 Eğer aynı hanede yaşayan en az %40 oranında engelli (tam bağımlı) birey varsa, engellilik durumunu gösteren rapor

- EK-9 Başvuru sahibi Devlet memuru, kamu işçisi veya devlet üniversitelerinde görevli olmadığına dair taahhütname

- EK-10 İdari ve Teknik Şartname (Hibe Kılavuzunda mevcut)

- Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınacak),

6. AYNI HANEDE YAŞAYAN BİREYLER BEYAN FORMU

İkametgâhı başvuru sahibi ile aynı adreste olan tüm aile bireylerinin (çocuklar dâhil) bilgilerini eksiksiz olarak aşağıdaki tabloda doldurunuz.

Başvuru Sahibinin (ikametgâh bilgileri)

| Adı Soyadı |  | T.C. Kimlik No |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cinsiyeti | ( ) Erkek - ( ) Kadın | Doğum Tarihi |  |
| İl/İlçe |  | Mahalle |  |
| Cadde/Sokak |  | Kapı No |  |

| T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) | Cinsiyeti |
| --- | --- | --- | --- |
| (ilk satıra başvuru sahibi bilgilerini yazınız) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

| Kendimin ve yukarıda listelenen tüm bireylerin bilgilerinin eksiksiz ve doğru olarak yazıldığını, belirtilen adreste en az 6 aydır ikamet ettiğimi beyan ederim. | Başvuru sahibinin ve yukarıda listelenen tüm bireylerin bilgilerinin eksiksiz ve doğru yazıldığını, başvuru sahibinin en az 6 aydır belirtilen adreste ikamet ettiğini teyit ederim. |
| --- | --- |
| Başvuru Sahibi Tarih …../…../………. Adı Soyadı İmza | Mahalle Muhtarı Tarih …../…../………. Adı Soyadı İmza/Mühür |

7. YARARLANICI BİLGİ FORMU

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ilgili birimleri tarafından Bakanlık kayıt sistemlerine göre doldurulacaktır. (Puanlamada kullanılacağından dikkatlice doldurulmalıdır.)

Sol tarafa asıl başvuru sahibinin bilgileri yazılmalıdır. Eğer dosyada bulunan ÇKS başvuru sahibine ait değilse, yani bir yakınına ait ÇKS ile başvururu yapıyorsa sağ tarafa ÇKS sahibinin bilgileri yazılmalıdır.

| Başvuru Sahibinin |  | ÇKS Sahibinin |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı Soyadı |  | Adı Soyadı |  |
| T.C. Kimlik No |  | T.C. Kimlik No |  |
| Cinsiyeti | [ ] Kadın | Cinsiyeti | [ ] Erkek - [ ] Kadın |
| Doğum Tarihi | ….. / ….. / ………. | Doğum Tarihi | ….. / ….. / ………. |
| HBS Kaydı |  | HBS Kaydı |  |
| [ ] HBS kaydı yoktur. [ ] HBS kaydı vardır, hayvanı yoktur. [ ] HBS kaydı vardır, hayvan sayıları yazılmıştır; |  | [ ] HBS kaydı yoktur. [ ] HBS kaydı vardır, hayvanı yoktur. [ ] HBS kaydı vardır, hayvan sayıları yazılmıştır; |  |
| Sığır |  | Sığır |  |
| Koyun |  | Koyun |  |
| Keçi |  | Keçi |  |
| Diğer |  | Diğer |  |
| HBS Görevlisi Adı Soyadı/İmzası Tarih ….. / ….. / ………. |  |  |  |
| ÇKS’ye kayıtlı arazi varlığı (da) |  | ÇKS’ye kayıtlı arazi varlığı (da) |  |
| Tümü* |  | Tümü* |  |
| ÇKS Görevlisi Adı Soyadı/İmzası Tarih ….. / ….. / ………. |  |  |  |

* Kendi malı, kiralık, hisseli vb. araziler dâhil ÇKS’ye kayıtlı tüm araziler

TAAHHÜTNAME

(Gerçek Kişiler İçin)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında …………………… Hibe programına başvuru yapmış bulunmaktayım.

Devlet memuru, kamu işçi veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanı olmadığımı kabul ve taahhüt ederim.

YATIRIMCI

(Adı-Soyadı)

(Tarih)

(İmza)

TAAHHÜTNAME-5

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında Yeni Ahır Yapımı (Çadır) Hibe programına başvuru yapmış bulunmaktayım.

Mevzuat gereği ilgili kurum/kurumlardan alınması gereken izin belge/belgelerinin ödeme talep dilekçesi ekinde vereceğimi kabul ve taahhüt ederim.

YATIRIMCI

(Adı-Soyadı)

(Tarih)

(İmza)

# YENİ AHIR YAPIMI (ÇADIR) İDARİ ŞARTNAMESİ

- Küme-1 (Boyabat-Durağan-Saraydüzü), Küme-2 (Ayancık-Erfelek-Türkeli) ve Küme-3 (Merkez-Gerze-Dikmen) İlçelerde ve bu İlçelere bağlı mahalle ve proje köylerinde gerçekleştirilecektir. Yeni Ahır Yapımı (Çadır) işi, teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.

- Nakliye, montaj işlemleri ve giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.

- Yararlanıcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;

- Yüklenici tesis ettiği ahırı teslim tesellüm belgesi ile yararlanıcıya teslim eder.

- Yüklenici Yeni Ahır Yapımı (Çadır) teslimatı sırasında kullanım ve bakım ile ilgili eğitim verip bir taahhütname ile belgelendirecektir.

- Yüklenici firma Yeni Ahır Yapımı (Çadır) için en az 2 yıl boyunca yapım/onarım garantisi verecektir.

- Yararlanıcı İl/İlçesindeki ÇDE’ye tesisinin bittiğini haber verir.

- İl/İlçelerdeki ÇDE ve İPYB personeli yapılan Yeni Ahırı (Çadır) yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise Yatırım Uygunluk Tutanağı hazırlar.

- Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri yararlanıcıya teslim eder.

- Yararlanıcı vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder.

- Yararlanıcı, yararlanıcı katkı payını ve KDV’yi (sözleşmeye yazılmış ise hibe tutarını) banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.

- Yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine teslim tesellüm belgesini, faturaları, dekontları, yükleniciyle yaptığı sözleşmeyi vergi borcunun olmadığına dair belgeleri koyarak ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim eder.

- Ödemeler, İl/İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra EPDB’nin onayından sonra yararlanıcının hesabına aktarılacaktır.

- Ödemeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra EPDB’nin onayı ile UNDP tarafından Yararlanıcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.

- Yararlanıcılar proje kapsamında temin edilen yeni ahır yapımı(çadır) 5 yıl boyunca korur, bakım ve onarımını yapar; mücbir sebepler haricinde söz konusu yeni ahır yapımını (çadır) kapsayan makine ve ekipmanları satamaz veya devredemez. Bunun dışında hareket eden yararlanıcılar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

# YENİ AHIR YAPIMI (ÇADIR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yeni Ahır Yapımı (Çadır) toprak zemine kurulabileceği gibi yararlanıcı tarafından istenilmesi durumunda beton veya benzeri malzemeden yapılacak ve giderler yararlanıcı tarafından karşılanacaktır.

- Yararlanıcı zemini Beton kaide yapmak ister ise, yeni ahır yapımı (çadır) kurulum işleri başlamadan yapması gereklidir.

- Yararlanıcı başvuru ve hibe sözleşmesi aşamasında beyan ettiği arazi üzerine yeni ahır yapımını(çadır) gerçekleştirmelidir.

- Yararlanıcı ve yüklenici arasında imzalanan uygulama sözleşmesinden sonra belirtilen süre içerisinde yeni ahır yapımını (çadır) tamamlamak ve teslim etmek zorundadır.

Yeni Ahır (Çadır) Özellikleri;

| Genişlik | Uzunluk | Alan | Yan Yükseklik | Orta Yükseklik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En az 8 m. | En az 12 m. | En az 96 m2 | En az 2 m | En az 4,50 m |

Makas Taşıyıcıları Özellikleri

- Üst Taşıyıcı Makas Profili: 30x30 1.5mm İç-Dış Galv.

- Alt Taşıyıcı Makas Profili: 30x30 1.5mm İç-Dış Galv.

- Makas İç Örgü Profili: 30x30 1.5mm İç-Dış Galv.

- Flanş: 6mm Kalınlıkta x 30cm

- Makas Ara Mesafesi: 195cm

- Makas Örgü: Makas iç örgü (diyagoneller) profilleri düz örgü ve çapraz örgü olarak yapılmalıdır. Sağlam bir iskelet oluşmalıdır.

- İç-Dış Galvaniz: Her iki yüzeyi sıcak galvanizli kutu ve boru profil dışı aynı oranda olmalıdır.

Ara Bağlantı Baston Kilit

- İki Makas Çemberinin Bağlantısını Sabitlemek Amaçlı Bastonlu Kilitleme kullanılmalıdır.

- Kullanılan profiller: En az 32 – 1.5mm İç-Dış Galv. olmalıdır.

Ara Bağlantı Borusu

- Maşon Sistemli En az 32-1.5mm İç-Dış Galv. olmalıdır.

Makas Orta Profili (Cıvatalı - Eli Belinde)

- İki Makas Parçasının Mukavemetini Güçlendirmek Amaçlı Orta Destek Profili en az 20x30 1.5mm İç-Dış Galv. olmalıdır.

Pencere 4 Adet

- En az 20x30-1,5 Mm Galv. Profil Dış Kasa İçine 50x90cm Dışa eğik sistemi, içten kilitlene bilen, Kademeli Açılabilen, Metal Çerçeveli Pencere sistemli olmalıdır.

Baca 2 Adet

- En az 100 x 200cm Ölçüsünde

- 25 Cm Ayak Yüksekliği 30x30-1,5 mm Metal Kasalı,

- Baca örtüsü gövde brandası ile aynı özellikte, Yüksek Havalandırma sisteminde olmalıdır.

- Mahya baca alt profili en az 30x30-1,5 mm dir.

Ön Kapı Alın Yalıtımlı

- Ölçü: En az Genişlik: 2,50mt Yükseklik: En az 2.50mt Menteşe Kapı

- Kapı Kenar Dikme Profili: En az 40x80-2mm iç-dış galvanizli sistem.

- Kapı Dış Kasa Profili: En az 40x40-2 mm iç-dış galvanizli sistem.

- Kapı İç Kasa Profili: En az 30x40-2 mm iç-dış galvanizli sistem.

- Sanayi tipi menteşe sistemi kullanılmalıdır.

Alın - Kapı İzolasyonu

- 3 Katmandan Oluşmaktadır.

- 1.KATMAN: Gövde brandası ile aynı özellikte en az 650gr/m2 PVC Branda

- 2.KATMAN: Çift Hava Kabarcıklı en az 250gr/m2 ABBA Yalıtım

- 3.KATMAN: En az 500gr/m2 PVC Branda

- Bu 3 Katman fabrika ortamında kenarları yapıştırılarak, izolasyon yorganı formuna getirilerek uygulanmalıdır.

Temsili Çizim

Dış Branda Özellikleri

En az olacak şekilde:

- Ağırlık: 650gr/m2(±20) PVC Kaplama Branda

- Denye - İplik: 1100 Dtex Branda- Dokuma: 8X8 Dokuma

- Kopma: Çözgü: 2500N-5cm / Atkı:2500N-5cm

- Yırtılma: Çözgü: 300N / Atkı:250N- Su Geçirmezlik: Min 8000 mmSS

- Alev Dayanımı: B-s2,d0 – Uygun Dış Yüzeyi LAK Uygulamalı +UV olmalıdır.

İç Astar Brandası Özellikleri

- Hava Geçirme Özelliğine Sahip Özel Polietilen Dokuma en az 120 gr/m2 Bigbag dokuma PE. Branda olmalıdır.

Yalıtım Özellikleri

- 1.KATMAN: Her İki Dış Yüzeyi Folyo Kaplı, İki yüzey Arası Hava Baloncuklu, Termal Yalıtım Özelliği Sağlayan, en az 250gr/m2 İç ve Dış İzolasyon Dengesi Sağlayan Bizofol (Aba)Yalıtım olmalıdır.

- 2.KATMAN: Endüstriyel Tip, Özel Yay Teknolojisi ile Üretilmiş, en az 500gr/m2 Geotekstil Keçe Yalıtımı kullanılmalıdır. Kıtçıllı ip atık keçesi(kahverengi) olmamalıdır.

- Yeni Ahırın (Çadır) kurulumu tamamlandıktan sonra, dıştan bakıldığında eğrilik, potluk, sarkma, delik, yırtık ve rahatsız edici görüntü olmayacaktır. Ahırın iç kısmında özellikle pencerelerin olduğu kısımlarda yalıtım malzemeleri görünmeyecek şeklide montaj yapılacaktır.

- Yeni Ahırın (Çadır) kullanılan dış branda hava şartlarından dolayı çatlama ve dökülmeler ile imalat hatalarına karşı iki yıl garanti kapsamında olacaktır. Kullanılacak dış branda yanmazlık sınıfı olarak da TS EN 13501-1 standardına göre B-s2, d0 sınıfına göre imal edilmelidir. Garanti şartları kapsamında oluşabilecek hasarlar için iki yıl boyunca servis hizmeti verilecek, servis ücreti ve malzeme gideri yüklenici firmaya ait olacaktır.

- Yeni Ahırın (Çadır) yapılacağı araziye, yüklenici firma tarafından ücretsiz teslim edilerek kurulum ve teslimatları sağlanacaktır. Nakliye ve kurulum sırasında oluşabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

- Teklifler KDV hariç olacak şekilde TL verilecektir.

- KDV hariç diğer tüm yasal giderler yüklenici firmaya aittir. (Nakliye ve Kurulum Dahil)

- Yeni Ahırdan (Çadır) istenilen verimin alınabilmesi için düz bir zemine kurulması gerekmektedir. Portatif ağılın, kuruluma uygun zemin hazırlığı, faydalanıcı çiftçilerin sorumluluğundadır. Faydalanıcı çiftçiler zemin hazırlığı konusunda ihtiyaç duymaları halinde firmadan teknik destek alabilecektir.

- Görünürlük Tabelası Özellikleri

Tabelalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve proje alanına monte edilecektir.

- EPDB tarafından tasarlanan görünürlük tabelası Yükseklik: 100 cm, Genişlik: 150 cm, Ayakların yüksekliği: 175 cm, Bakanlık logosunun yüksekliği: 23,5 cm, IFAD ve UNDP logosunun yüksekliği: 21 cm, KDAKP logosunun yüksekliği: 15,5 cm. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır yazı rengi siyah olmalıdır. Tabela ve Totem Tabela sac ya da alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. İki ayak üzerinde, yerden yüksekliği en az 2 metre olmalıdır. Çift taraflı yazı, dijital baskılı veya folyo uygulamalı, ışıklı veya ışıksız olmalı, isteğe bağlı olarak profil kasa uygulanmalıdır. Totem tabelanın ayakları ebada uygun olacak şekilde zemine beton dökülerek sabitlenmelidir.

# Ek-2	KYO (Bireysel Hibeler)-Kontrol ve Değerlendirme Formları

| 1. AŞAMA Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Tablosu |  |
| --- | --- |
| Başvuru Numarası | KDAKP.57.KYO.2026. |
| Teslim Tarihi |  |
| Adı Soyadı |  |
| İl / İlçe / Adres | Sinop/ |

| SN | Kontrol Edilecek Belgeler | VAR (+) | YOK (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SYP kapsamında duyurulan hibe çağrısına uygun başvuru formu ile başvurulmuştur. |  |  |
| 2 | Başvuru formu ve ekleri 2 (iki ) takım olarak sunulmuştur. |  |  |
| 3 | Başvuru sahibi başvuru beyanını ve tüm sayfaları imzalamıştır. |  |  |
| 4 | Hibeye esas proje tutarını aşan kısım varsa ayni/nakdi katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir. |  |  |
| 5 | Hibe konusuyla ilgili eğitime katılmış ise, sertifika veya katılım belgesi eklenmiştir. |  |  |
| 6 | Üye Olunan Çiftçi Örgütüne Ait Belge eklenmiştir (Ziraat Odası Hariç). |  |  |
| 7 | Başvuru sahibine ait güncel HBS belgesi eklenmiştir. |  |  |
| 8 | Yatırım yapılacak araziye ait mülkiyet belgesi eklenmiştir. |  |  |
| 9 | Yararlanıcı Bilgi Formu eklenmiştir. |  |  |
| 10 | Aynı Hanede Yaşayan Bireyler Beyan Formu eklenmiştir. |  |  |
| 11 | Son 6 Aylık Asli İkametini Gösterir Adres Bilgileri Raporu eklenmiştir. |  |  |
| 12 | Hibe duyurusu sırasında, hibe konusuna özgü diğer istenen belgeler eklenmiştir. |  |  |

NOT: 1- Belgelerin “var” olması, bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.

2- Başvuru yatırım konularına göre belgelerin karşısına mutlaka “var” veya “yok” anlamında işaret konulacaktır.

| ÇDE Üyeleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası | ….. / ….. / ………. Adı Soyadı/İmzası |